УТВЕРЖДЕНО

Приказ Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

28 декабря 2017 г. № 185

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

_____________________________________________________________________________

(наименование контролирующего (надзорного) органа)

| Сфера контроля (надзора) | государственный метрологический надзор |
| --- | --- |

Контрольный список вопросов (чек-лист) № _____

________________________		                                                                                                ___________________________________

Дата начала заполнения чек-листа	Дата завершения заполнения чек-листа или                                                                                    направления

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполнен:

в ходе проверки _____________________________ или направлен для использования при планировании проверки____________________

Вид проверки  ____________________________________________________

(выборочная, внеплановая)

Проверяемый период_______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

- Сведения о проверяемом субъекте

(заполняется всеми проверяемыми субъектами)

|  |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Учетный номер плательщика |  |  |
| Наименование проверяемого субъекта (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), ведомственная подчиненность |  |  |
| Фамилия, имя, отчество, контактный телефон руководителя субъекта |  |  |
| Место нахождения проверяемого субъекта (юридический адрес, фактический адрес) |  |  |
| Место осуществления деятельности |  |  |
| Регистрационный номер в торговом реестре Республики Беларусь (для субъектов, осуществляющих реализацию продукции) |  |  |
| Основные виды деятельности (отметить) | розничная торговля | оптовая торговля | производство | оказание услуг | прочая деятельность |  |
| Сведения о проведенных предыдущих проверках по вопросам соблюдения требований законодательства об обеспечении единства измерений | Были (указать контролирующий (надзорный) орган), номер и дату документа, составленного по результатам проверки) | Не было |  |
| Наличие претензий, жалоб, рекламаций со стороны потребителей за проверяемый период (отметить) | Да (указать количество) | Нет |  |
| Фамилия, инициалы, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта |  |  |

| 2. Требования, предъявляемые к проверяемому субъекту (указать нормативные правовые акты (НПА), в том числе технические нормативные правовые акты (ТНПА), в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту) |
| --- |
| Перечень позиций, по которым субъекту предъявляются требования в соответствии с НПА, в том числе ТНПА | Сведения о соблюдении субъектом требований, предъявляемых в соответствии с НПА, в том числе ТНПА указать (Да / Нет / Не требуется / либо указать количественный показатель) | Примечание (для отражения поясняющей записи, если предъявляемые требования не реализованы или реализованы не в полном объеме, и иных пояснений) |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие подразделения (должностного лица), осуществляющего проведение испытаний, измерений, контроля продукции по показателям безопасности и качества |  | Номер аттестата аккредитации (иного документа о технической компетентности), дата выдачи, срок действия (при наличии) |
| Соблюдение периодичности и полноты проведения испытаний сырья, продукции в соответствии с требованиями законодательства или обязательными требованиями ТНПА |  | В случае не соблюдения указать: виды продукции, показатели и какие ТНПА не соблюдаются |
| Наличие поверочной (калибровочной) лаборатории |  | Номер аттестата аккредитации, дата выдачи, срок действия (при наличии) |
| Наличие метрологической службы (для предприятий изготовителей продукции) |  |  |
| Обеспеченность субъекта НПА, ТНПА и другой технической документацией (ТР, ГОСТ, СТБ, ТКП, инструкциями, технологической документацией) на: - выполнение работ по изготовлению, ремонту, реализации, передаче в аренду, в т.ч. прокат, средств измерений; - выполнению работ по государственным испытаниям, поверке, калибровке средств измерений, аттестации методик выполнения измерений, иным работам по обеспечению единства измерений; - методы испытаний и измерений; - иные объекты, к которым предъявляются обязательные требования законодательства об обеспечении единства измерений |  | Обозначение недостающих НПА, ТНПА и другой технической документации |
| Наличие договора на информационное обслуживание ТНПА |  | Иной вариант – формы (методы) поддержания ТНПА в актуальном состоянии |
| 3. Обеспеченность проверяемого субъекта средствами измерений и испытаний и осуществление метрологического контроля |
| Обеспеченность субъекта средствами измерений и испытаний в соответствии с требованиями ТНПА на выпускаемую продукцию, при оказании услуг и иных работ |  | Перечень недостающих средств измерений и испытаний, с указанием пунктов ТНПА, требующих их наличие, договоры на аренду средств измерений со сторонними организациями (при наличии) |
| Наличие средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии, не обеспеченных поверкой (калибровкой) |  | указать наименование, тип средств измерений и их количество |
| Соответствие номенклатуры поверяемых (калибруемых) средств измерений области аккредитации |  | Наименование и тип поверяемых (калибруемых) средств измерений, не входящих в область аккредитации |
| Наличие учета средств измерений |  | Наименование вида учета (график поверки, карточки учета, перечень и т.п.) |
| Наличие неучтенных средств измерений |  | Наименование и тип неучтенных средств измерений (при наличии) |
| Наличие средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии, не внесенных в Госреестр или не прошедших метрологическую аттестацию |  | Наименование и тип средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии, не внесенных в Госреестр или не прошедших метрологическую аттестацию |
| 4. Применение в сфере законодательной метрологии: единиц измерений, средств измерений, методик выполнения измерений; проведение государственных испытаний средств измерений, осуществление метрологической аттестации средств измерений, поверки, калибровки, метрологического подтверждения пригодности методик выполнения измерений |
| Соответствие законодательству применяемых единиц измерений |  | Наименование, тип средств измерений, количество средств измерений, градуированных в единицах измерений величин, не допущенных к применению на территории Республики Беларусь |
| Соответствие законодательству применяемых средств измерений (поверены (калиброваны) в установленном порядке и установленные сроки, исправны) |  | Указать тип средств измерений, дата предыдущей и действующей поверки, (№ свидетельства о поверке, дата, месяц, год поверительного клейма), количество средств измерений (для неповеренных средств измерений) |
| Правильность выбора средств измерений (требуемая точность, назначение, диапазон измерений), соблюдение правил эксплуатации средств измерений |  | При неправильном выборе средств измерений указать их наименование, а также средства измерений, которые необходимы согласно ТНПА (дать ссылку на пункт ТНПА) |
| Соответствие методик выполнения измерений установленным требованиям |  | Наличие методик выполнения измерений, которые применяются с нарушением установленных требований к методикам выполнения измерений, в том числе в части метрологического подтверждения пригодности |
| Соблюдение требований методик выполнения измерений в части обеспеченности средствами измерений, испытательным оборудованием, вспомогательными средствами, наличие необходимых химических реактивов и (или) питательных сред), правильность их хранения, приготовления и применения, оформления результатов измерений и т.п. |  | Указать методики выполнения измерений, применяемые с нарушением, указать какие ТНПА не соблюдаются |
| Соблюдение правил осуществления метрологического контроля установленным требованиям |  | Указать, в какой части не соблюдаются правила метрологического контроля |
| 5. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по производству средств измерений, их ремонту, реализации, передаче в аренду, в том числе прокат |
| Соответствие деятельности производства средств измерений установленным требованиям |  | Нарушения, связанные с производством средств измерений |
| Соответствие деятельности ремонта средств измерений установленным требованиям |  | Нарушения, связанные с ремонтом средств измерений |
| Соответствие установленным требованиям деятельности по реализации средств измерений, их передачи в аренду, в том числе прокат |  | Нарушения, связанные с реализацией средств измерений, передачей их в аренду, в том числе прокат |
| 6. Требования, предъявляемые к фасованным товарам, при их фасовке и реализации |
| Наличие фасовочного оборудования, средств измерений для контроля |  | Указать типы фасовочного оборудования, тип средств измерений, погрешность (дискретность), дата поверки в случае их несоответствия требованиям ТНПА, ТД |
| Наличие методик выполнения измерений |  | Указать отсутствующие ТНПА, для методик выполнения измерений – проведение аттестации методик выполнения измерений |
| Организация контроля |  | Наличие ответственного лица за проведение контроля (должность, Ф.И.О.). Документирование результатов контроля (журнал, протоколы). |
| Соответствие установленных требований, предъявляемых к фасованным товарам |  | Наименование, количество фасованных товаров, в отношении которых нарушаются установленные требования |
| 7. Применение средств измерений вне сферы законодательной метрологии |
| Соответствие установленным требованиям обеспечения единства измерений в отношении средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии |  | Указать способы обеспечения единства измерений |

Информация по контрольному списку вопросов (чек-листу) должна быть представлена проверяемым субъектом контролирующему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня получения указанного списка (чек-листа).

За не предоставление информации по контрольному списку вопросов (чек-листу), либо предоставление заведомо недостоверных сведений в установленные сроки предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьёй 23.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

____________________________________                                    __________________________

Должность лица, заполнившего чек-лист							Ф.И.О.

_______________________________

Дата заполнения (подписания)

____________________________________                                    __________________________

Должность представителя проверяемого субъекта						Ф.И.О.

_______________________________

Дата подписания

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, на основании которых составлен контрольный список вопросов (чек-лист):

- Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений»;

- Технический регламент Республики Беларусь «Единицы измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь» (ТР 2007/003/BY);

- «Положение о Государственном реестре средств измерений Республики Беларусь», утвержденное Постановлением Госстандарта 06.03.2007 № 13;

- ТКП 8.003-2011 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ»;

- ТКП 8.006-2011 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений. Правила проведения работ»;

- ТКП 8.014-2012 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Калибровка средств измерений. Правила проведения работ»;

- СТБ 8015-2016 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Оборудование испытательное. Общие требования к аттестации».

- СТБ 8019-2002 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования к количеству товара»;

- СТБ 8020-2002 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные. Общие требования к проведению контроля количества товара»;

- СТБ 8035-2012 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Товары фасованные с одинаковой номинальной массой. Правила приемки и методы контроля содержимого упаковочной единицы»;

- СТБ 8031-2007 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Требования к организациям, осуществляющим ремонт средств измерений»;

- Перечень областей в сфере законодательной метрологии, в которых применение средств измерений допускается после их поверки с установленной периодичностью (межповерочным интервалом) юридическими лицами, входящими в государственную метрологическую службу, утвержденный Постановлением Госстандарта 16.03.2007 № 17